## NASL
INVESTITOR: | OBČINA ŠENTILJ
MAISTROVA ULICA 2
2212 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH
OBJEKT: | VRTEC SLADKI VRH
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: | PZI
POPIS DEL -VZDRŽEVALNA DELA
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
ZA GRADNJO: | VZDRŽEVALNA DELA -OBSTOJEČI VRTEC
PROJEKTANT: | Direktor:
Matjaž Kunstič, mag.inž.arh.
A.B. –INVEST d.o.o.,
Partizanska cesta 30, 2000 Maribor
ODGOVORNI PROJEKTANT: | Boris Pal inž.gr.
IZS G-9046
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: | Matjaž Kunstič, mag.inž.arh.
ZAPS PA 1914
ŠTEVILKA PROJEKTA: | P02/2019-PZI -VZDRŽEVALNA DELA
ŠTEVILKA NAČRTA, POPISOV: | P02/2019-PZI-VZDRŽEVALNA DELA
KRAJ IN DATUM IZDELAVE: | Maribor, avgust 2019

## GO.REKAP
Investitor:
OBČINA ŠENTILJ
MAISTROVA ULICA 2
2212 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH
Objekt:
VRTEC SLADKI VRH
Proj. dokumentacija:
POPIS DEL -VZDRŽEVALNA DELA
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
Štev. načrta:
P02/2019-PZI-VZDRŽEVALNA DELA
SKUPNA REKAPITULACIJA
| VRSTA DEL |  | €
A. | GRADBENA DELA | SKUPAJ (brez DDV)
B. | OBRTNIŠKA DELA | SKUPAJ (brez DDV)
C. | SPLOŠNA DELA | SKUPAJ (brez DDV)
A.+B.+C. | SKUPAJ | (brez DDV)
DDV 22 %
| GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | SKUPAJ (z DDV)
Opombe: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
Projektna dokumentacija PZI – popis del je sestavni del projektne dokumentacije PZI. Pred oddajo ponudbe je obvezno preveriti podatke in tehnične specifikacije navedene v grafičnem in tekstualnem delu projektne dokumentacije PZI.

## A.GD.REKAP
Investitor:
OBČINA ŠENTILJ
MAISTROVA ULICA 2
2212 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH
Objekt:
VRTEC SLADKI VRH
Proj. dokumentacija:
POPIS DEL -VZDRŽEVALNA DELA
GRADBENA DELA
Štev. projekta:
P02/2019-PZI-VZDRŽEVALNA DELA
REKAPITULACIJA
A. |  | GRADBENA DELA |  | €
| A.I. | Rušitvena dela
| A.II. | Zemeljska dela, pripravljalna dela
| A.III. | Zidarska dela
NEPREDVIDENA DELA (2,5%), obračun po dejanskih stroških po potrditvi nadzora
A. |  | GRADBENA DELA | SKUPAJ (brez DDV)
DDV 22 %
|  | GRADBENA DELA | SKUPAJ (z DDV)

## A.I.RD
POZ |  | OPIS/ENOTA | EM | KOLIČINA | CENA/ ENOTO | CENA SKUPAJ
A.I. |  | Rušitvena dela
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
|  | Rušitvena dela | (€) | skupaj
A.I. | A. | demontaže, odstranitve
A.I. | A1. | Odstranitev notranjih vrat s kovinskim podbojem
|  | Pazljiva odstranitev obstoječih vrat - vratno krilo in kovinski podboj, vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 15 km, vključno s plačilom takse. | kom | 6
A.I. | A2. | Pazljiva demontaža vrat s kovinskim podbojem
|  | Pazljiva odstranitev obstoječih vrat, ki se bodo kasneje ponovno vgradila - vratno krilo in podboj, shramba na začasni deponiji na gradbišču, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi in popravili. Pazi smer odpiranja za ponovno vgradnjo. Ohranijo se najbolj ogranjena vrata. | kom | 6
A.I. | A3. | Odstranitev PVC oken obstoječih oken z okenskimi policam za odvoz na trajno deponijoi
Odstranitev obstoječih oken - okenskih kril in okvirjev ter okenskih polic, vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 15 km, vključno s plačilom takse.
|  | 194/250 cm -osrednji prostor | kom | 1
|  | 194/100 cm -sanitarije v03 | kom | 1
|  | 194/60 cm -delilna kuhinja in predprostor | kom | 2
A.I. | A4. | Pazljiva demontaža PVC oken za nadaljno premontažo v drugi prostor
Pazljiva odstranitev obstoječih PVC oken, ki se bodo kasneje ponovno vgradila - okenskih kril in okvirjev, shramba na začasni deponiji, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  | 194/250 cm -osrednji prostor | kom | 3
A.I. | A5. | Odstranitev talne keramike
|  | Odstranitev talne keramike v kompletu z lepilom, vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 15 km, vključno s plačilom takse. | m2 | 14
A.I. | A6. | Odstranitev stenske keramike
|  | Odstranitev stenske keramike v kompletu z lepilom, vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 15 km, vključno s plačilom takse. | m2 | 10
A.I. | A7. | Odstranitev talnih oblog osrednji prostor, gardeobe, hodnik pisarna
|  | Odstranitev obstoječih talnih oblog vključno z čiščenjem veznih materialov do sloja estriha (po porebi brušenje do stopnje primerne za polaganje novih oblog) - linolej, laminat PVC obloga, vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 15 km, vključno s plačilom takse. | m2 | 118.78
A.I. | A8. | Odstranitev talnih oblog: igralnic 1,2,3,4
|  | Odstranitev obstoječih talnih oblog vključno z čiščenjem veznih materialov do sloja estriha (po porebi brušenje do stopnje primerne za polaganje novih oblog) - lamelnega parketa, vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 15 km, vključno s plačilom takse. | m2 | 157
A.I. | A8. | Izrez dolblenje in izkop šlicev širine cca 30 cm v estrih za izvedbo kanalizacije in instalacij do globine in širine v strojnih instalacijah.
|  | Vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 15 km, vključno s plačilom takse. | m1 | 73.5
A.I. | A9. | Rušenje obstoječih notranjih predelnih sten debeline od 12-16cm in izvedba prebojev za nove pozicije vrat.
|  | Rušenje obstoječih opečnih sten, delov sten, parapetov, prebojev za vrata, ipd, vključno stenskenske obloge z vsemi pomožnimi deli, prenosi in odvozom v trajno deponijo po ločenih svojstvih na razdaljo do 15 km, vključno s plačilom takse. | m3 | 13
A.I. | A10. | Preboj oz. odstranitev parapetov v zunanji steni debeline 16cm + fasadna obloga.
|  | Vključno z odstranitvijo stenskih oblog in fasadev, ključno stenskenske obloge z vsemi pomožnimi deli, prenosi in odvozom v trajno deponijo po ločenih svojstvih na razdaljo do 15 km, vključno s plačilom takse. Fasado predhodno odrezati na mero nove špalete. | m3 | 3.5
A.I. | A10. | Pazljiva odstranitev dela sanitarne stene in vrat kabine WC-ja v prostoru V03 z obdelavo robov na steni, ki ostane in morebitna dodatna ojačitev stene z tipskimi RF elementi (1 kabina).
|  | Odstranitev obstoječih montažnih sanitarnih predelnih sten/vrat WC-jev skupaj s konstrukcijo, vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 15 km, vključno s plačilom takse. | m2 | 2
A.I. | A11. | Odstranitev stenske obloge v osrednjem prostoru
|  | Odstranitev obstoječih montažnih stenske obloge skupaj s konstrukcijo, vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 15 km, vključno s plačilom takse. | m2 | 10
A.I. | A13. | Pazljiva demontaža in predelava kompleta/garniture umivalnikov iz keroka. Zgornja ploskev niza umivalnikov je v celem in sestavlja niz 5 umivalnikov. Potrebna je predelava na dva sklopa in sicer 3 umivalniki in 2 umivalnika. 2 umivalnika ostaneta na enakem mestu, niz treh umivalnikov se prestavi na novo lokacijo. Zajeti vsa potrebna dela in zaključne stranice ter obdelavo zaključnih robov za ponovno montažo.
|  | Hramba na začasni deponiji na gradbišču, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kpl | 1
A.I. | A14. | Pazljiva odstranitev dela lesenega opaža na spodnji strani napušča
|  | Pazljiva odstranitev dela obstoječega lesenega opaža na spodnji strani napušča v širini do 20 cm, ki se bo kasneje ponovno vgradil, shramba na začasni deponiji, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 61
A.I. | A15. | Pazljiva odstranitev vertikalnih odtočnih žlebov za izvedbo novega fasadnega ovoja
|  | Pazljiva odstranitev obstoječih vertikalnih odtočnih žlebov v dolžini cca 3,7 m, ki se bo kasneje ponovno vgradil, shramba na začasni deponiji, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Zajeti zaščito obstoječih odtočnih cevi in peskolovov v času izvedbe in kasnejšo odstranitev. | kom | 5
A.I. | A16. | Pazljiva odstranitev vertikalne strelovodne napeljave
|  | Pazljiva odstranitev oz. zaščita (v kolikor je to izvedljivo) obstoječe vertikalne strelovodne napeljave, ki se bo kasneje ponovno vgradila, shramba na začasni deponiji, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 32
A.I. | A17. | Pazljiva odstranitev talnih pohodnih betonskih plošč in priprava za ponovno montažo
|  | Pazljiva odstranitev obstoječih talnih pohodnih betonskih plošč dimenzije 40/40/4 cm položenih ob fasadi stavbe, ki se bodo kasneje ponovno položile, shramba na začasni deponiji, vključno z vsemi pomožnimi deli, čiščenjem in prenosi. | m2 | 21
A.I. | A18. | Odstranitev talnih pohodnih betonskih plošč
|  | Odstranitev obstoječih talnih pohodnih betonskih plošč dimenzije 40/40/4 cm položenih ob fasadi stavbe, vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 15 km, vključno s plačilom takse. | m2 | 18
A.I. | A19. | Odstranitev (izrez do globine in na pozicijah po projektu strojnih instalacij) obstoječega estriha za izvedbo ščicev instalacijskih del na mestih izvedbe novih sanitarnih sklopov
|  | Odstranitev obstoječega estriha po predhodno odstranjenem finalnem tlaku, vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 15 km, vključno s plačilom takse. | m3 | 1.5
A.I. | A17. | Pazljiva demontaža obstoječih senćil v času izvedbe fasade žalzicij , vklučno začasna deponija na gradbišču in kasnejša ponovna montaža. (dolžina platnene tende z mehanizmom L=6m/kom)
|  | Vključno z vsemi pomožnimi deli, čiščenjem in prenosi. | kom | 4
|  | Rušitvena dela | (€) | skupaj

## A.II.ZeD&PD
POZ |  | OPIS/ENOTA | EM | KOLIČINA | CENA/ ENOTO | CENA SKUPAJ
A.II. |  | Zemeljska dela, pripravljalna dela
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
|  | 0 | (€) | skupaj
A.II. | A. | izkopi, zasipi
A.II. | A1. | Odkop/razkritje temeljev
|  | Izkop ob obstoječih temeljih zunanjih zidov povprečne globine cca 40 cm, z direktnim odlaganjem na deponijo na gradbišču, kjer se material kopiči posebej za ponovno vgraditev in zasipe ob objektu. V ceno vključiti vsa pomožna dela in prenose. | m3 | 6.5
A.II. | A2. | Zasip temeljev
|  | Zasip ob obstoječih temeljih zunanjih zidov po izvedbi dodatne toplotnoizolativne fasade, povprečne globine cca 40 cm, uporaba deponiranega materiala poprejšnjega izkopa. V ceno vključiti vsa pomožna dela in prenose zbijanje in položitev plošč. | m3 | 6.5
|  | izkopi, zasipi | (€)
A.II. | B. | pripravljalna dela, razna dela
Opomba: Zavarovanje gradbišča, izvajanje ukrepov varstva pri delu, postavitev začasnih objektov in inštalacijskih priključkov je predmet varnostnega načrta, ter ga mora zagotoviti izvajalec!
AII. | B4. | Razna dodatna in nepredvidena ZEMELJSKA DELA, po potrditvi nadzora, ocena; 5% zemeljskih del | kpl | 1
|  | pripravljalna dela, razna dela | (€)
0
|  | Zemeljska dela, pripravljalna dela | (€) | skupaj

## A.III.ZD
POZ |  | OPIS/ENOTA | EM | KOLIČINA | CENA/ ENOTO | CENA SKUPAJ
A.III. |  | Zidarska dela
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
|  | Zidarska dela | (€) | skupaj
A.III. | A. | toplotna izolacija
A.III. | A1. | Toplotna izolacija zunanjih zidov - cokl
Dobava in vgradnja vodoodporne toplotne izolacije zunanjih zidov v zemlji in cokla iz ekstrudiranega polistirena na preklop (mehanska zaščita hidroizolacije), v skladu s SIST EN 13164, evropska direktiva o gradbenih proizvodih CPD 89/106/EEC). Pritrjevanje; poliuretansko lepilo TERMIFIX (1 kartuša/5m2), bitumensko hladno lepilo BITUFIX (1-2 kg/m2).
Tlačna trdnost 200 kPa pri 10% deformaciji. Toplotna prevodnost po SIST EN 12667 je 0,036 W/mK (npr.: FRAGMAT XPS 300 GL ali enakovredno, razred B-D1)
| a./ | toplotna izolacija debeline 6cm cokla v pasu 60 cm 25 cm nad zemljo ostalo v zemlji, vlključno montaža podzidnega odkapnega profila (/zajet pri fasadi).
A.III. | A2. | Prelaganje in končno zlaganje obstoječe toplotna izolacije na podstrehi - cca 30 % površine | m2 | 100
A.III. | A3. | Dodatna toplotna izolacija podstrešja obstoječega vrtca izvedena na obstoječo termoizolacijo po izvedbi vseh instalacijskih del.
Dobava in vgradnja toplotne izolacije na podstrešju iz mineralne steklene volne, v skladu s SIST EN 13162.
Razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1, linearna upornost zračnemu toku AFr > 5 kPa s/m², toplotna prevodnost po SIST EN 12667 je 0,034 W/mK (npr.: URSA SF34 ali enakovredno)
položitev paropropustne folije - debelina 0,7 mm, prepustnost za vodno paro Sdvrednost ≈ 0,02 m, zelo odporna na trganje zaradi strukture 3 slojnega flisa s polipropilenskim (PP) premazom, odporna proti vetru zaradi samolepilnega prekrivnega sloja (npr.: URSA SECCO 0,02 ali enakovredno)
|  | toplotna izolacija tal podstrešja-izolacija skupne debeline 20 cm. Izvede se v dveh slojih križem položena po 10 cm | m2 | 345
|  | toplotna izolacija nadviška osrednjega prostora v podstrešje izolacija trda -stenska sidrana -debeline 20 cm. | m2 | 29
A.III. | A4. | Paro-propustna folija kot naprimer Tyves (lepljeni stiki) (tla neizkoriščenega podstrešja)
Dobava in polaganje paropropustne folije, ki se polaga s preklopi in stiki se lepijo z enostranskim lepilnim trakom, vključno z vsemi potrebnimi deli in prenosi.
Parna zapora: v roli, v skladu z DIN 4108, del 3 in del 7, Sd >-100 m (npr. Tyvec), Stiki obdelani skladno z navodili dobavitelja sistema.
Enostranski lepilni trak ,tip po navodilu dobavitelja, raztegljiv, armiran z mrežno tkanino, z visokim oprijemom.
|  | tla podstrešja -izvede se nad izolacijo | m2 | 374 |  | 0
|  | toplotna izolacija | (€)
A.III. | B. | ometi-obdelava špalet (krpanje)
A.III. | B1. | Obdelava špalet -krpanje na mestih porušitve sten.
|  | Naprava ročnega grobega in finega ometa opečnih sten v cementni in podaljšani cementni malti, kompletno s predhodnim cementnim obrizgom in vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Notranji grobi omet debeline 2,5cm; v skladu s SIST EN 413-1, zaključni fini omet debeline 0,30 cm. | m2 | 14
A.III. | B2. | Krpanje šlicev po konžanih instalacijskih delih
|  | Naprava ročnega grobega in finega ometa šlicev v cementni in podaljšani cementni malti, kompletno s predhodnim cementnim obrizgom in vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Notranji grobi omet debeline 2,5cm; v skladu s SIST EN 413-1, zaključni fini omet debeline 0,30 cm. | m1 | 75
|  | ometi-obdelava špalet (krpanje) | (€)
A.III. | C. | estrihi, plavajoči tlaki
A.III. | C1. | Krpanje estrihov na mestu porušenih sten in na mestih izvedbe šlicev za instalacije.
Dobava in izdelava mikroarmiranega cementnega estriha, kompletno z izdelavo delovnih stikov, dilatacij in vsemi pomožnimi deli in transporti do mesta vgraditve.
Mikroarmirani estrih debeline 3 cm, kompletno s potrebno armaturo, PE folijo, dilatacijskimi in obstenskimi trakovi; površina je fino zaglajena, v skladu z SIST EN 13813.
|  | Opomba: vsi estrihi so dilatirani na ustrezne površine in izvedeni po veljavnih predpisih o zvočni izolativnosti (plavajoči estrih). Uporabljeni materiali morajo ustrezati materialom iz projekta gradbene fizike. | m2 | 26
A.III. | D. | priprave za inštalacije, …
A.III. | D1. | Izvedba prebojev in prehodov instalacij skozi stene in stropove z vrtanjem, dolbljenje sten različnih dimenzij za inštalacije, vključno z kasnejšim popravilom in zametavanjem in tesnenjem.
| a./ | preboji skozi obstoječe stropove (strop montažn) | kom | 44
| b./ | dolblenje vertikalnih šlicov -utori v stenah za razvode hladne in tople vode | m1 | 75
|  | priprave za inštalacije, … | (€)
A.III. | E. | razna dela
AIII. | E1. | Razna dodatna in nepredvidena ZIDARSKA DELA, po potrditvi nadzora, ocena; 5% rušitvenih del | kom | 1
|  | razna dela | (€)
|  | Zidarska dela | (€) | skupaj

## B.OD.REKAP
Investitor:
OBČINA ŠENTILJ
MAISTROVA ULICA 2
2212 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH
Objekt:
VRTEC SLADKI VRH
Proj. dokumentacija:
POPIS DEL -VZDRŽEVALNA DELA
OBRTNIŠKA DELA
Štev. načrta:
P02/2019-PZI-VZDRŽEVALNA DELA
REKAPITULACIJA
OPOMBA : Za vsa obrtniška dela glej detajle, sheme, splošne opise in opise po pozicijah. Za vse obrtniške izdelke na osnovi PZI izbrani izvajalec obvezno izdela delavniške načrte, katere potrjujeta projektant in nadzornik.
B. |  | OBRTNIŠKA DELA
| B.I. | Krovsko kleparska in tesarska dela, strešni odtoki, strelovod
| B.II. | Ključavničarska dela
| B.III. | Mizarska dela
| B.IV. | Keramičarska dela
| B.V. | Suhomontažna dela
| B.VI. | Stavbno pohištvo
| B.VII. | Slikopleskarska dela
| B.VIII. | Fasaderska dela, senčila
| B.IX. | Podi in tlaki
| B.X. | Oprema delilne kuhinje in pralnice
NEPREDVIDENA DELA (3%), obračun po dejanskih stroških po potrditvi nadzora
B. |  | OBRTNIŠKA DELA | SKUPAJ (brez DDV)
DDV 22 %
|  | OBRTNIŠKA DELA | SKUPAJ (z DDV)

## B.I.KrovKD
POZ |  | OPIS/ENOTA | EM | KOLIČINA | CENA/ ENOTO | CENA SKUPAJ
B.I. |  | Krovsko kleparska in tesarska dela, strešni odtoki, strelovod
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
|  | Krovsko kleparska in tesarska dela, strešni odtoki, strelovod | (€) | skupaj
B.I. | A. | predelava obstoječe strehe
B.I | A1. | predelava obstoječega kapnega roba na severni strani obstoječega objekta, kjer se izvede novi prizidek (stik z ravno streho).
Pazljiva debomtaža pločevinaste kritine deckra in letev ter delno kasnejša montaža. Izdelava nove podporne konstrukcije za cca 1,0m višje od obstoječe kote in sicer minimalno 30 cm nad koto nove ravne strehe prizidka). Predvidena je jeklena konstrukcija konzol, ki je zajeta pri postavki ključavničarskih del pri novogranji prizidka. Vključiti vsa ostala dela.
v postavki zajeti vsa pomožna dela in material, demontažo horizontalnega žleba in kiasnejša montaža ter ponovna priključitev na meteorni odvod.
|  | dolžina kapnega roba (demontaža žlebov s spojnimi elementi (skriti žlebovi z obrobami) ter kasnejša ponovna montaža in predelava odtočnih cevi) | m1 | 27.8
|  | demontaža in kasnejša ponovna montaža kritine z letvami, podeskanjem in sekundarno kritino | m2 | 30
|  | tesarska predelava konstrukcije špirovcev, lat, desk in leg (v fazi demontaže projektant določi postopek in način predelave in poda potrebna navodila za izvedbo podporne konstrukcije) | m2 | 30
B.I. | B1. | Pločevinaste kapa ab lamel med terasami
|  | Dobava in kompletna izvedba zaključnih pločevinastih obrob in elementov podkonstrukcije na zaključkih atik iz ALU barvane pločevine debeline 1,0 mm, z vsemi preklopi, zgibi, potrebno podlago (impregniran lesen moral) ter pritrdili. Izdelava delavniških detajlov kleparskih del izdelanih s strani izvajalca. Barva po izbiri arhitekta. Zajeti vsa potrebna dela in material, tesnilni material elemente pritrditve z izdelavo padcev ter odkapov. R.Š. cca 25 cm. | m1 | 11
B.I. | B. | strešni odtoki in strelovod
ODTOKI (verikale žlebov)
B.I | B1. | vertikalni odtoki
|  | Pazljiva demontaža v namen izvedbe fasadne obloge in kasnejša ponovna montaža z dobavo in montažno novih daljših objemk zaradi debelejše fasadne obloge (sidranje vertikalnih žlebov). Ponovna montaža predhodno demontiranih vertikalnih odtočnih cevi žlebov na novo izdelano toplotnoizolativno fasado, vključno z dobavo novega potrebnega pritrdilnega materiala (objemke, sidra) vključno priklop na obstoječe peskolove (po potrebi čiščenje le teh). V ceno vključiti vsa pomožna dela in prenose. | kom | 5
B.I. | B2. | vertikalni strelovod
|  | Pazljiva demontaža vertikalnih vodov strelovodnega sistema za namen izvedbe nove fasadne obloge ter kasnejša ponovna montaža na novo izdelano toplotnoizolativno fasado, vključno z dobavo novega potrebnega pritrdilnega materiala (sidra). V ceno vključiti vsa pomožna dela in prenose in varovanje sistema med vgradnjo. | m1 | 32
|  | strešni odtoki in strelovod | (€)
|  | Krovsko kleparska in tesarska dela, strešni odtoki, strelovod | (€) | skupaj

## B.II.KljuD
POZ |  | OPIS/ENOTA | EM | KOLIČINA | CENA/ ENOTO | CENA SKUPAJ
B.II. |  | Ključavničarska dela
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
|  | Ključavničarska dela | (€) | skupaj
B.II. | A. | ograja
Splošno:
Vključno z pripravo delavniške dokumentacije. Izvedba po delavniškem detajlu izvajalca, detajl izvedbe potrdi arhitekt!
B.II. | A1. | ograja
Izdelava in montaža ograje višine enake obstoječi ograji (do 0,85 m), izvedene iz kovinske konstrukcije - cevni pravokotni profili in polnili iz dekorativnih barvnih vlaknocementnih plošč. V ograji so izvedena vratca z zatičem na zunanji strani. Kovinske dele je potrebno pobarvati - temeljni premaz in prekrivni premaz ustrezne debeline. Ograjo je potrebno oblikovno in dimenijsko prilagoditi obstoječi ograji na terasah 2 in 3. V ceno vključiti vsa preddela, posnetek obstoječih ograj, pomožna dela in prenose.
|  | ograja na terasi 1 8igralnica 3-obstoječi del) | m1 | 9
|  | ograja | (€)
0
|  | Ključavničarska dela | (€) | skupaj

## B.III.MizD
POZ |  | OPIS/ENOTA | EM | KOLIČINA | CENA/ ENOTO | CENA SKUPAJ
B.III. |  | Mizarska dela
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
|  | Mizarska dela | (€) | skupaj
B.III. | A. | vzidava obstoječih oken in vrat
B.III. | A1. | vzidava obstoječih vrat
|  | Vzidava obstoječih predhodno pazljivo demontiranih vrat s podboji dimenzije 93/233 cm, vključno s sidrnim materialom, vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kom | 8
B.III. | A2. | vzidava obstoječih oken
|  | Vzidava obstoječih predhodno pazljivo demontiranih okenskih kril in okvirjev dimenzije 194/250 cm, vključno s s tesnilnim, in dugim materialom, vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kom | 3
|  | vzidava obstoječih oken in vrat | (€)
0 | B. | razna dela
B.III. | B1. | montaža predhodno odstranjenih opažnih desk napušča (napuš zaprt z deskami horizontalno.
|  | ponovna montaža predhodno odstranjenih lesenih desk na spodnjo stran napušča v širini cca 5 cm, vključno s sidrnim materialom, vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 32
B.III. | B2. | Izdelava, dobava in montaža lesenih desk/plohov deb. 5 cm na podstrešju na mestu poteznh stopnic v širini cca 30 cm, vključno s sidrnim materialom, vsemi pomožnimi deli in prenosi. Gre za servisno pot na podstrehi namenjeno vzdrževanju. Podpore so leseni tramiči kot nosilna osnova na nepohodni termoizolaciji. | m2 | 12
|  | razna dela | (€)
|  | Mizarska dela | (€) | skupaj

## B.IV.KerD
POZ |  | OPIS/ENOTA | EM | KOLIČINA | CENA/ ENOTO | CENA SKUPAJ
B.IV. |  | Keramičarska dela
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
|  | Keramičarska dela | (€) | skupaj
Opombe:
-ploščice I. kvalitete,
-vzorce pred izvedbo potrdi projektant in predstavnik investitorja,
- vse vertikalne in horizontalne transporte,
-izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi, odvoz v pooblaščeno deponijo,
-polaganje po shemah projektanta.
Upoštevati požarno varnostne zahteve glede tlakov po SIST EN 1350-1.
Zahteve v zvezi z lastnostmi materiala in izvedbo tlakov opredeljuje SIST EN 651,SIST EN 649 IN SIST EN 685
Upoštevati SIST EN 13501-požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb.
Opomba!
Za vsa keramičarska dela je potrebno pred izvedbo izdelati delavniško dokumentacijo oz se pisno dogovoriti z arhitektom.
B.IV. | A. | talna keramika
SANITARIJE
B.IV. | A1. | Obloge tal z granitogres ploščicami
Dobava in polaganje oblog iz porcelan ploščic, vključno z vsemi dodatnimi deli in prenosi.
Ploščice so I. kvalitete, protidrsne R10, srednje velikega formata in sodobne oblike, deb. 6-8mm. Ploščice se lepijo na estrih z vodotesnim lepilom za keramiko za mokre površine, fuge zapolnjene z vodotesno epoksidno fugirno maso (npr.: Mapei Kerapoxy 2-3mm), izvedba stika - zaključka s steno s trajnoelastično tesnilno maso.
Dobava in vgraditev vogalnih inox profilov-zaokrožnic na stikih/stenskih zaključkih.
barva in način polaganja po shemi projektanta!
|  | cenovni razred 15-20 Eur/m2 | m2 | 28
KUHINJA, POMIVALNICA, PRALNICA
B.IV. | A2. | Obloge tal z granitogres ploščicami
Dobava in polaganje oblog iz porcelan ploščic, vključno z vsem lepilnim in tesnilnim materialom, dodatnimi deli in prenosi.
Ploščice so I. kvalitete, protidrsne R12, srednje velikega formata in sodobne oblike, deb. 6-8mm. Ploščice se lepijo na estrih z vodotesnim lepilom za keramiko za mokre površine, fuge zapolnjene z vodotesno epoksidno fugirno maso (npr.: Mapei Kerapoxy 2-3mm), izvedba stika - zaključka s steno s trajnoelastično tesnilno maso.
Dobava in vgraditev vogalnih inox profilov-zaokrožnic na stikih/stenskih zaključkih.
barva in način polaganja po shemi projektanta!
|  | cenovni razred 15-20 Eur/m2 | m2 | 16
| A3. | Dobava in vgradnja zaokrožnic med steno in tlemi | m1 | 25
0 | B. | stenska keramika
B.IV. | B1. | Obloge s keramičnimi ploščicami - stenske obloge
Dobava in polaganje oblog iz porcelan ploščic, vključno z vsem lepilnim in tesnilnim materialom, dodatnimi deli in prenosi.
Ploščice so I. kvalitete, srednje velikega formata in sodobne oblike. Ploščice se lepijo na estrih z vodotesnim lepilom za keramiko za mokre površine, fuge zapolnjene z vodotesno epoksidno fugirno maso (npr.: Mapei Kerapoxy 2-3mm), izvedba stika - zaključka s tlemi s trajnoelastično tesnilno maso.
Dobava in vgraditev vogalnih inox profilov na stikih in zaključkih, obloge tal.
barva in način polaganja po shemi projektanta!
|  | cenovni razred 15-20 Eur/m2 | m2 | 152
B.IV. | C. | tesnilne mase in druga keramičarska dela
B.IV. | C1. | Tesnjene sten in tal mokrih prostorov (pralnica, delilna kuhinja)
Dobava in izdelava tesnjenja v mokrih prostorih na izdelan estrih oz. steno, vključno z vsemi dodatnimi deli in prenosi, ter v skladu z sistemsko rešitvijo proizvajalca.
Tesnenje ravnih estrihov in sten, s sistemom vodotesnih mas (npr.: Mapei MAPELASTIC ali enakovredno)
Ob robovih elastomerni trajnoelastičnim tesnilini dilatacijski trak (npr.: Mapband) na poliestrski tkanini širine 120mm s sredisnko rastezno cono. Vodotesen, elastičen, odporen proti alkalijam, kislinam in solem.
| a./ | mokri prostori | m2 | 65
|  | tesnilne mase in druga keramičarska dela | (€)
0
|  | Keramičarska dela | (€) | skupaj

## B.V.SuhMD
POZ |  | OPIS/ENOTA | EM | KOLIČINA | CENA/ ENOTO | CENA SKUPAJ
B.V. |  | Suhomontažna dela
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
|  | Suhomontažna dela | (€) | skupaj
B.V. | A. | montažne predelne stene, obloge
Opombe:
- V ceno izdelave sten iz mavčno kartonskih plošč so vštete tudi izdelave prebojev vsled instalacijskih vodov.
- spuščeni strop se izvaja po shemah in detajlih v projektu,
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi, odvoz na pooblaščeno deponijo,
- vsi potrebni delovni odri morajo biti zajeti v ceni!
- v ceni suhomontažnih del mora biti upoštevana tudi izdelava bandažiranja, izdelavo zaključkov po sistemu K2 in bandažiranje stika stena-strop.
- vse montažne predelne stene morajo biti izvedene v skladu z veljavnimi standardi in tehničnimi predpisi (SIST EN 520, SIST EN 14195, SIST EN 1396, SIST EN 13963)
- upoštevati SIST EN 13501-požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb.
-Stik stene s tlemi in stropom se izvede na nosilno ploščo tako, da ne prihaja do prenosa hrupa po horizontalni konstrukciji, skladno s pravilnikom.
B.V. | A1. | Montažna predelna stena - debeline 12 cm -dvojna dvostranska obloga (npr.: Knauf)
Dobava in montaža predelne stene kot na primer KNAUF ali enakovredno (debeline in višine določene v podpostavki).
Podkonstrukcija iz pocinkanih stenskih C profilov iz jeklene pločevine, sidranih v tla in strop (dimenzije določene v podpostavki).
Obojestranska dvojna obloga iz mavčnih plošč, 2x tesnilni trak (tip plošč in debeline določene v podpostavki). Izvedba zaključnih vogalov iz tipskih alu profilov. Plošče vodoodporne
Izolacijski sloj s samonosnim izolacijskim filcem ali ploščami iz mineralne steklene volne, razred odziva na ogenj A1
Bandažiranje in fugiranje mavčnih sten in oblog v skladu z 2. kakovostno stopnjo (Q2) standarda (npr.: Knauf Fugenfuller Leicht).
predelna stena, debeline 12cm (npr.: KNAUF W 112 ali enakovredno). Na strani mokrih prostorov vodoodporne plošče. Vključno z vsemi ojačitvami za stenske elemente in sanitarne elemente korit, umivalnikov….
Dimenzije: debelina/višina: 13cm
Podkonstrukcija: C profili debeline 5cm, dodatne ojačitve za pritrditev sanitarne keramike
Obloga: mavčne plošče debeline 2x 12,5 mm - trda (npr.: GKB in GKBI)
Izolacijski sloj: mineralna volna debeline 5cm
|  | Ovrednotena zvočna izolativnost: 52 dB | m2 | 141 |  | 0
B.V. | A2. | Montažna predelna stena -instalacijska - debeline 20 cm -dvojna dvostranska obloga (npr.: Knauf)
Dobava in montaža predelne stene kot na primer KNAUF ali enakovredno (debeline in višine določene v podpostavki).
Podkonstrukcija iz pocinkanih stenskih C profilov iz jeklene pločevine, sidranih v tla in strop (dimenzije določene v podpostavki).
Obojestranska dvojna obloga iz mavčnih plošč, 2x tesnilni trak (tip plošč in debeline določene v podpostavki). Izvedba zaključnih vogalov iz tipskih alu profilov. Plošče vodoodporne
Izolacijski sloj s samonosnim izolacijskim filcem ali ploščami iz mineralne steklene volne, razred odziva na ogenj A1
Bandažiranje in fugiranje mavčnih sten in oblog v skladu z 2. kakovostno stopnjo (Q2) standarda (npr.: Knauf Fugenfuller Leicht).
predelna stena, debeline 12cm (npr.: KNAUF W 112 ali enakovredno). Na strani mokrih prostorov vodoodporne plošče. Vključno z vsemi ojačitvami za stenske elemente in sanitarne elemente korit, umivalnikov….
Dimenzije: debelina/višina: 13cm
Podkonstrukcija: C profili debeline 5cm, dodatne ojačitve za pritrditev sanitarne keramike
Obloga: mavčne plošče debeline 2x 12,5 mm - trda (npr.: GKB in GKBI)
Izolacijski sloj: mineralna volna debeline 5cm
|  | Ovrednotena zvočna izolativnost: 52 dB | m2 | 16 |  | 0
| A3 | Zapiranje obstoječe odprtine okna na meji v smetarnik- ognjevarne plošče kot na primer K751 Knauf Fireboard A1, 20 mm (zahtevana počarna odpornost 30 min.), Vključno podkonstrukcija in vemesna izilacija. (dvojna dvostranksa obloga z bandažiranjem in tesnenjem po navodilu proizvajalca. | m2 | 1.2
0 | A4. | Spuščen strop - mavčne plošče na podkonstrukciji
Dobava in izvedba spuščenih stropov, na jekleni podkonstrukciji, vključno z vsemi izrezi za svetila in ostale elemente inštalacij. Vključno z vsemi dodatnimi deli in prenosi. Izvedba v skladu z sistemskim detajlom proizvajalca. Izdelava delavniškega detajla, katerega potrdi arhitekt!
Dobava in izvedba spuščenih stropov kot npr. Knauf D112 - obešena stropna obloga z vodoravno spodnjo stranjo brez vidnih fug in skrito podkonstrukcijo / dvonivojska podkonstrukcija / iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine, kot nosilni in montažni profili. Celotna konstrukcija je z obešali pritrjena na nosilni strop. Obloga se izvede iz mavčnih plošč deb. 1X 15 mm. Zaključek strop - stena izveden s trajnoelastičnim silikonskim kitom. Upoštevati je vgradnjo svetil po načrtu.
Fugiranje mavčnih plošč v kvaliteti Q2, po navodilih proizvajalca !
strop v kombinaciji z akustičnimi oblogami (posebna postavka)
Izvedba višinskih preskokov spuščenih stropov, z zaključnimi tipskimi alu vogalniki, v skladu z detajlom.
komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi in v skladu z navodili proizvajalca.
Izvedba v skladu z detajlom podanim v načrtu arhitekture!
| a./ | strop sanitarij V01+del gardeorbe - vlagoodporne plošče GKBI 15 mm | m2 | 18.5 |  | 0
0 | A5. | Izdelava zaščitne stene v času faznih izvedb vzdrževalnih del in izvedbe prizidka. Enostranska obloga knauf na C profile in kasnejša odstranitev le te. | m2 | 40
|  | Suhomontažna dela | (€) | skupaj

## B.VI.StaPohištvo
POZ |  | OPIS/ENOTA | EM | KOLIČINA | CENA/ ENOTO | CENA SKUPAJ
B.VI. |  | Stavbno pohištvo
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
|  | Stavbno pohištvo | (€) | skupaj
Splošno:
Izdelava, dobava in montaža stavbnega pohištva. Uporaba tehnično sistemskih rešitev opisanih v posameznih postavkah in karakteristikah sistema za vse vgrajene elemente. Proizvod mora biti izdelan po navodilih proizvajalca, skladno s sistemskimi priročniki in skladno z veljavnimi harmoniziranimi standardi. V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, steklo, pritrdilni in tesnilni material, okovje, zapiralno okovje ter material za vse zaključke. Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe in dati v potrditev projektantu.
V ceni zajeti vgradnjo slepih podbojev, izreze za prezračevalne rešetke.
Izvedba v skladu s podanimi detajli in shemami v načrtu arhitekture!
B.VI. | A. | notranji elementi
ZASTEKLITVE IN ZASTEKLITVE Z VRATI (pogled v sanitarni del iz igralnic)
B.VI. | A1. | Zasteklene stene z vrati v sanitarije (pogled iz igralnic v sanitarije)
Izdelava, dobava in montaža aluminijastega notranjega stavbnega pohištva. Uporaba tehnično sistemske rešitve opisane v nadaljevanju. Okvir in barva po izbiri arhitekta. Polica se obdela kot mizarski izdelek po predhodnih izmerah.
Vgradnja:
Zasteklitev: dvojno v območju parapetov pod 1,2m varnostno lepljeno steklo;
| a./ | poz: s0.01. fiksna zateklitev 194/113 cm (igralnica 1 -pogled v sanitarijeV03) | kom | 1
| b./ | poz: s0.02. fiksna zateklitev 96/113 cm + vrata z zasteklitvami 93/233cm (igralnica 1 -pogled v sanitarije V03) | kom | 1
| c./ | poz: s0.03. fiksna zateklitev 101/113 cm + vrata z zasteklitvami 93/233 cm (igralnica 2 -pogled v sanitarije V01) | kom | 1
| d./ | poz: s0.04. fiksna zateklitev 194/113 cm (igralnica 2 -pogled v sanitarije V01) | kom | 1
| e./ | poz: s0.05. fiksna zateklitev 73/113 cm + vrata z zasteklitvami 93/233 cm (igralnica 3 -pogled v sanitarije V01) | kom | 1
| f./ | poz: s0.06. fiksna zateklitev 91/113 cm + vrata z zasteklitvami 93/233 cm (igralnica 4 -pogled v sanitarije P03) | kom | 1
VRATA
B.VI. | A2. | Notranja lesena vrata
Izdelava, dobava, montaža in vgraditev vratnih kril in podboja.
Krilo:
leseno vratno krilo (Sredica vratnega krila je sestavljena iz masivnega smrekovega ali MDF okvirja, ki je dodatno ojačan za nasadila in ključavnico. Sredina okvirja je zapolnjena z iverokal ploščo) krilo obojestransko obloženo z vlakneno ploščo 3.2mm, zaključna obloga iz MAX laminata; rob krila:prekriti nalimek brez utora iz masivnega lesa. Gladko krilo brez brazde.
Vrata so opremljena s kvalitetnimi nerjavečimi mat kromiranimi kljukami, cilindrično ključavnico (kot na primer HOPE), ločeni okrogli ščiti, nasadila: trokraka mat kromirana (skrita nasadila).
Podboj:
Kovinski objemni podboj za montažne in zidane stene z utorom za ravno obžagana krila z integrirano zaščito za prste po celotni višini, kot npr. BOS SafetyDesign (v prostorih ki niso namenjeni za dostop otrok varovala za prste niso potrebna); grundiran, prašno lakiran RAL ... (po barvni shemi). Material pocinkana V2A pločevina deb. 1,5mm, trajno elastično tesnilo, ležišča za nasadila. Tip nasadil: trodelna, 3D nastavljiva, skrita.
Oblika vrat, pozicija odpiranja, morebitna zasteklitev krila, nadsvetloba in dodatne specifikacije so po predhodnem dogovoru z arhitektom. V načrtu so podane svetle mere prehoda! Smer odpiranja po tlorisu.
| a. | poz.: sv.01 enokrilna 90/233 (enako obstoječim) | kom | 4
| b | poz.: sv.02 drsna 100/220 (pralnica) | kom | 1
B.VI. | A3. | Zunanja vrata v sanitarije V03
Izdelava, dobava, montaža in vgraditev PVC vratnih kril in podboja s termoizolacijskim polnilom in svetlobnimi pasi.
Vrata so opremljena s kvalitetnimi nerjavečimi mat kromiranimi kljukami, cilindrično ključavnico.
Oblika vrat, pozicija odpiranja, troslojna zasteklitev krila+, nadsvetloba in dodatne specifikacije so po predhodnem dogovoru z arhitektom. V načrtu so podane svetle mere prehoda! Smer odpiranja po tlorisu.
|  | enokrilna 90/210+N (odpiranje na kip) po imerah | kom | 1
|  | Stavbno pohištvo | (€)
|  | Stavbno pohištvo | (€) | skupaj

## B.VII.SlikD
POZ |  | OPIS/ENOTA | EM | KOLIČINA | CENA/ ENOTO | CENA SKUPAJ
B.VII. |  | Slikopleskarska dela
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
|  | Slikopleskarska dela | (€) | skupaj
Opombe:
- v ceno slikoplesk. del so zajeti vsi premični odri
- zaščite ter čiščenje prostorov med in po končanih delih,
- v ceni zajeti tudi vsa predhodna pripravljalna dela za pripravo podlage (očiščenje površine prahu, madežev in drugih nečistoč, impregnacija…),
- za izbrane barve potrebno pred izvedbo izdelati vzorec dim. 1,0 m2, ki ga potrjuje projektant,
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi,
- vse vertikalne in horizontalne transporte.
-Upoštevati SIST EN ISO 11998:2006, ugotavljanje odpornosti proti mokremu drgnjenju in sposobnosti čiščenja premazov.
B.VII. | A. | stene, stropovi
B.VII. | A1. | Notranji opleski - stene
Dobava in slikanje sten z barvami za notranjost prostorov z vsemi fazami dela in pripravo podloge (preddela, kitanje, brušenje).
1x kitanje in 2x slikanje z visokopokrivno paropropustno notranjo zidno barvo na osnovi vodne disperzije (npr.: JUPOL GOLD ali enakovredno), s predhodnim nanosom akril emulzije. Razvrstitev v skladu s standardom SIST EN 13300, paropropustnost v skladu s standardom EN ISO 7783-2.
|  | Po barvni shemi ! V ceni zajeti intenzivnejše tone (40%). Enotno do stropa! | m2 | 180
B.VII. | A2. | Notranji opleski - stene
Dobava in slikanje sten z barvami za notranjost prostorov z vsemi fazami dela in pripravo podloge (preddela, kitanje, brušenje).
2x kitanje in 2x slikanje z visokopokrivno pralno notranjo zidno barvo (npr.: JUPOL LATEKS ali enakovredno), s predhodnim nanosom akril emulzije. Razvrstitev v skladu s standardom SIST EN 13300.
|  | Po barvni shemi ! V ceni zajeti intenzivnejše tone (30%). | m2 | 78
B.VII. | B. | razna slikopleskarska dela
B.VII. | B1. | Popravilo opleskov
Popravilo opleskov po končanih obrtniških in instalacijskih delih in razna nepredvidena slikopleskarska dela.
|  | Obračun po dejanskih stroških (5% od slikopleskarskih del). | % | 5
B.VII. | B2. | Zaprtje stropne odprtine na mestu odstranitve dimnika
|  | ognjevarne plošče kot na primer K751 Knauf Fireboard A1 na tankostenski podkonstrukciji, 20 mm (zahtevana počarna odpornost 30 min.) | m2 | 1
|  | Slikopleskarska dela | (€)
0
|  | Slikopleskarska dela | (€) | skupaj

## B.VIII.FasD, Sen
POZ |  | OPIS/ENOTA | EM | KOLIČINA | CENA/ ENOTO | CENA SKUPAJ
B.VIII. |  | Fasaderska dela, senčila
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
|  | Fasaderska dela, senčila | (€) | skupaj
B.VIII. | A. | Fasada
B.VIII. | A1. | Fasada objekta - kontaktna tankoslojna izolacijska fasada izvedena kot dodatna plast na že obstoječo fasado debeline 5cm, vključno z vsemi potrebnimi predhodnimi deli za nanos na staro podlago fasade, vključno priprava podlage.
V ceni zajeti montaža in demontaža fasadnih odrov viš. do 5m, vključno z predhodno zaščito površin na mestih postavitve ter namestitvijo zaščitnega platna na vertikalnih površinah. v ceno zajeti amortizacijo odra. Izvedba in kontrola odrov skladno z varnostnim načrtom. Upošetevati enkratno postavitev za čas, ki je potreben za vsa dela na gradbišču (tudi odstranitvena in inštalacijska dela). Vključno zaščita obstoječih elementov objekta-okna vrata...)
izvedba po detajlu dobavitelja in potrditvi arhitekta
sestava:
|  | 1 predhodni premaz za stik staro novo (po navodilu sistema izbrane fasade) + lepilna malta 2 izolacijska obloga EPS graphite G1 d=10 cm 3 dvodelna plastična sidra (upoštevati da se nanaša sloj nove na stari sistem fasade. Količina sider po navodilu sistema fasade) 4 osnovni omet - lepilna malta 5 armatura - fasadna mrežica 160 g/m2 6 osnovni premaz 7 zaključna obdelava - Silikonski glajen omet 1,5 mm | m2 | 171
|  | Fasada | (€)
B.VIII. | A2. | Obnova in barvanje obstoječih AB lamel ob terasah igralnic z fasadno barvo za zunanjo uporabo na staro podlago, vključno priprava in čiščenje podlage ter emulzijo za sprijem staro novo. Barve intenzivne v tonih mavrice odporne UV in mrazo odporne….. Barva po izbiri arhitekta. | m2 | 95
B.VIII. | B. | zunanje okenske police
B.VIII. | B2. | Alu police -na mestih nove fasadne obloge
|  | Izdelava, dobava in montaža pločevinastih zunanjih okenskih polic, komplet z vsemi deli (tudi kitanje stika z oknom in špaleto ), iz alu barvane pločevine deb. 2,0 mm z nosilci držal + alu ali PVC zaključkom, razvite širine do 30 cm, z vsemi dodatnimi deli in transporti. Vsi robovi zaobljeni!!! Barva in tip po izbiri arhitekta. V ceni zajeti podaljšek v fasado. |  |  |  |  | 0 | 0
|  | cca. L= 2,0m (po izmerah) | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | zunanje okenske police | (€)
B.VIII. | C. | Zunanja senčila
B.VIII. | C1. | Zunanja žaluzija,ročni pogon, nadomezna izvedba
Izdelava, dobava in kompletna montaža zunanje žaluzije kot na primer Senica S90 ali enakovredno.
Zunanja žaluzija z lamelo z zaobljenimi robovi: Lamela široka 80-90 mm in debela 0,45 mm, zaobljenega prereza z dvojno zanetanimi drsniki iz umetne mase odporne na vremenske vplive. Zatemnitvena funkcija, nadometna izvedba, vključno z toplotno izolirano kaseto ter pripadajočimi deli. Barva in tip po izbiri arhitekta, odporna na lažje mehanske poškodbe (praske), ter brez hripa v vetrovnem vremenu.
Zgornji profil: Hladno valjan, pocinkan 0,5 mm debela jeklena pločevina.
Spodnji profil: Dve nasproti obrnjeni, ena v drugo vstavljeni lameli z vstavljeno utežjo in stranskimi zaključki iz umetne mase odporne na vremenske vplive.
Mehanika: po sistemu dobavitelja
Vodila: Extrudiran Aluminijasti profil z vstavljeno drsno protišumno zaščito, 18x23 mm, standardno naravno eluksirana, z nastavljivimi distančniki 55 – 75 mm.
Pogon: točni, na vzvod
barva lamel RAL, določi arhitekt; vsi aluminijasti deli elektrostatsko barvani, barva RAL po barvni študiji, pogonski deli vroče cinkani ali nerjaveči.
Pred izvedbo izvedbo uskladiti delavniški detajl z arhitektom!
PODANE SO OKVIRNE ŠIRINE OKEN (višina oken cca 250cm, polje vrat 250+60cm):
| a./ | ss.01, L1=1,94m, L2=1,940m, L3=1,94m (tri polja) | kom | 3
| b./ | ss.02, L1=1,94m, L2=1,940m, L3=1,94m (tri polja) | kom | 3
| c./ | ss.03, L1=1,94m, L2=1,940m, L3=1,94m (tri polja) | kom | 3
| d./ | ss.04, L1=1,94m, L2=1,940m, L3=1,94m (tri polja) | kom | 3
| e./ | ss.05, L1=1,94m, L2=1,940m | kom | 2
| f./ | ss.06, L1=1,94m | kom | 1
| g./ | ss.07, L1=1,94m (višina 60cm) | kom | 1
| h./ | ss.08, L1=1,94m, (višina 60 cm) | kom | 1
|  | Zunanja senčila | (€)
|  | Fasaderska dela, senčila | (€) | skupaj

## B.IX.Podi&tlaki
POZ |  | OPIS/ENOTA | EM | KOLIČINA | CENA/ ENOTO | CENA SKUPAJ
B.IX. |  | Podi in tlaki
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
|  | Podi in tlaki | (€) | skupaj |  | 0
B.IX. | A. | notranje finalne talne obloge
B.IX. | A1. | Izravnava talne površine
|  | Dobava, priprava in izvedba hitrovezne samorazlivne polimercementne notranje izravnalne mase, vključno s strojnim brušenjem, vsemi pomožnimi deli in prenosi. Debelina do izenačitev vseh tlakov etaže. | m2 | 252.5 |  | 0
B.IX. | A2. | Talna obloga, guma -igralnice hodniki, osrednji prostor
Dobava in vgradnja kvalitetne gumijaste talne obloge kot na primer NORAPLAN SENTICA deb. 5 mm, s sposobnostjo absorbcije zvoka do 20 dB, razreda protidrsnosti R9, ki je brez PVC-jev, plastifikatorjev in halogenov (kot npr. Nora sentica acoustic). Talno oblogo položiti enovito ob stikih s steno tako, da bo izvedena nizkostenska obroba z zaokrožnico. Upoštevati izvedbo v raznih barvnih vzorcih različnih oblik po navodilu in shemah arhitekta. V ceno vključiti predhodno položitev samorazlivne hitrosušeče cementne izravnalne mase z naknadnim brušenjem, vsa dodatna dela in prenose. Vključno z dobava in vgraditvijo dilatacijskega alu traku, nevidno pritrejevanje, ustrezne dimenzije, na stiku dveh različnih vrst podov.
| a./ | igralnice 1,2,3,4 | m2 | 158 |  | 0
| b./ | osrednji prostor s hodnikom, skupni prostor za strikovne delovce, individualmo delo | m2 | 96 |  | 0
|  | notranje finalne talne obloge | (€) |  |  | 0
|  | Podi in tlaki | (€) | skupaj

## oprema_kuhinja
POZ |  | OPIS/ENOTA | EM | KOLIČINA | CENA/ ENOTO | CENA SKUPAJ
B.X. |  | Prestavitev opreme deline kuhinje, nova oprema
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
|  | Prestavitev opreme deline kuhinje, nova oprema | (€) | skupaj |  | 0
B.X. | A. | oprema delilne kuhinje in pralnice
B.X. | A1. | PRESTAVITEV DELILNE KUHINJE
|  | Pazljiva demontaža obstoječe opreme delilne kuhinje ter ponovna montaža na novo lokacijo , vključno prenosi spojna sredsva, tesnilni in ves pomožni material ter vsa dela. |  |  |  | 0
|  | POMIVALNI STROJ, ODCEJEVALNIK, PREDALNIK, ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK, STENSKI ELEMENT | kom | 5
B.X. | A2. | NOVA OPREMA DELILNE KUHINJE in PRALNICE
Dobava in montaža nove kuhinjske opreme. Vsa oprema mora biti skladna z normativi in standardi za kuhinje v javnih objektih (vrtec). Vključno priključitev, in testni zagon ter izobraževanje.
| N1/II | RF podstavek za pomivalni stroj, h=40-50cm z izvlečno polico dimenzije cca 70x70cm | kom | 1 |  | 0
| N1 | Hladilnik z zamrzovalnikom RF profesionalni 70x70x200cm, 1/2 hlajenje, 1/2 zamrzovalnik | kom | 1 |  | 0
| N2 | RF voziček za razvoz hrane, 3x nakladalni platoji, 70x95x83 | kom | 7 |  | 0
| N3 | Čistilni voziček, dimenzije 123x65x110cm, kot na primer TTS GREEN 150 z vsemi dodatki | kom | 1 |  | 0
| N4 | Voziček za umazano perilo. Dimenzije 53x88x91cm, kot na primer HOTEL 915 | kom | 1 |  | 0
| N5 | Voziček za čisto perilo dimenzije 53x88cm (4 odlagalne police v višino), kot na primer HOTEL 920 | kom | 1 |  | 0
| N6 | Pralni stroj 20 kg perila (kot na primer : MIELE PW 418 EL WEK MF) dim 92,4x95x154,2) | kom | 1 |  | 0
| N7 | RF sušilni stroj profesionalni 12-15 kg perila (kot na primer: MIELE PT 8303 SL, dimenzije 71x108,9x180) | kom | 1 |  | 0
| N8 | RF omara -shranjevanje posode dim.: 55x70x200 | kom | 1 |  | 0
| N9 | RF predalnik, 3x predal dimenzij 70x70x90cm | kom | 1 |  | 0
| N10 | RF stenski element dim.: 150x35x65cm (sistemsko enak obstoječemu, drsna vratca in notranje police | kom | 1 |  | 0
| N11 | RF stenski element dim.. 180x36x65cm, (sistemsko enak obstoječemu, drsna vrata + notranje police) | kom | 1 |  | 0
| N12 | RF omara -shranjevanje posode z delovno površino zgoraj, dim.: 55x60x90cm | kom | 1 |  | 0
| N13 | RF pomivalno korito -dvojno z tuš pipo (profesionalno), dim.: 110x70x90cm | kom | 1 |  | 0
|  | Dobava in montaža RF nosilnih polic širine do 45 cm za pralnico in delilno kuhinjo. Nosilnost cca. 40kg/m1 vključno konzole in montaža | m1 | 12
|  | oprema delilne kuhinje in pralnice | (€) |  |  | 0
|  | Prestavitev opreme deline kuhinje, nova oprema | (€) | skupaj

## C.SPL.DELA
POZ |  | OPIS/ENOTA | EM | KOLIČINA | CENA/ ENOTO | CENA SKUPAJ
C. |  | Splošna dela
Opomba: Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je potrebno upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
|  |  | (€) | skupaj
C. | A. | Tomačenje projekta in svetovanja izven predvidenih terminov
C. | A1. | Po potrebi tolmačenje projekta v večjem obsegu, kot je določeno v GZ in dogovoru z gradbiščem, le ta pa je lahko posledica neorganizirane gradnje s strani izvajalca oz. večjih odstopanj od terminskega plana gradnje in morebitna potrebna udeležba na izrednih koordinacijskih sestankih namenjenih izvajalcu (izven dogovorjenih terminov); po dogovoru | ur | 1
|  | Tolmačenje, svetovanje | (€)